Semestre : 1

Intitulé de l’UE : MBIO111 Sciences de Laboratoire Médical I

Intitulé de l’Élément Constitutif ou Module: Métrologie

CM/ TD / TP /S : 10/00/10/00

Les objectifs en termes de compétences minimales à acquérir

## Améliorer les compétences de l’étudiant sur l'art d'effectuer une mesure.

Les prérequis attendus

Le vocabulaire élémentaire en mathématiques, en physique, et en biologie

Contenu

# Grandeurs Mesures

# Mesures

# Méthodes de calculs

# Les termes de répétabilité, justesse, fiabilité, exactitude

# Différentes distributions statistiques

# Incertitude et tolérance

# Les unités fondamentales du système international

# Les unités dérivées du système international

# Les liens entre unités résumés dans un graphe

# Les constantes fondamentales utilisées en physique

# Les principes de la nomenclature des normes

# Quelques coefficients de dilatation thermique

# Un exemple de chaine de mesure, chaque étage introduit plusieurs sources d'incertitudes.

# Graphe de vie d'un appareil de mesure

# Un exemple de fiche de vie d'un appareil de mesure

# Le diagramme d'Ishikawa dit "en arête de poisson" pour réaliser visuellement une liste des sources d'incertitudes triée suivant les "5 M" et pouvoir travailler à plusieurs

# Un organigramme décrivant les étapes de la réalisation d'un bilan d'incertitudes

# Un exemple de bilan d'incertitudes tel qu'attendu en fin de travail

# Un tableau de travail plus souple, permettant d'organiser pour le calcul les informations collectées en listant les sources d'incertitudes

# Les outils mathématiques de la métrologie

# Une table des dérivées usuelles pour calculer les coefficients de sensibilité

Prolongements possibles

Métrologie médicale

Mots-clés : Mesures, unités